## Потребители
№ | Информация о потребителе | [6 empty] | АРБПиЭО / АООТП |  |  | Информация об объекте потребителя |  |  |  |  | Информация о приборе учета | [8 empty] | Постоянные потери электроэнергии, кВт*ч | Расход по акту безучетного потребления | Расход по договорной величине | Расход всего | Уровень напряжения | Информация о показаниях потребителя |  |  |  | № пломбы |  |  | Комментарии
| Код отделения | Идентификационный код | Тип договора | Энергосбытовая организация (при наличии) | Номер договора энергоснабжения/оказания услуг | Тип потребителя | Наименование потребителя | Описание точки поставки |  |  | Наименование/тип объекта | Местонахождение объекта |  |  |  | Место установки прибора учета | Тип прибора учета | Заводской № прибора учета | Расчётный коэффициент | Показания прибора учета |  | Расход по показаниям | Расход по прибору учета | Переменные потери электроэнергии, % | [5 empty] | Способ получения показаний | Дата получения показаний | Наименование документа подтверждение | № документа подтверждения показаний | Клеммная | Антимагнитная | Боковая | Текущие |  | Предыдущие
[8 empty] | Питающая станция | Фидер | ТП |  | Район | Населенный пункт | Улица | Дом/Земельный участок |  |  |  |  | Начальные показания прибора учета | Конечные показания прибора учета | [15 empty] | Отделение | Центральный офис | Отделение | Центральный офис
Итого:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
1 | 05 | DS0101OR0000001 | Энергоснабжение | ООО "Электрон" | 0550051000207 | Прочие потребители | ООО "ЮГАГРОХОЛДИНГ" |  |  | ПС "Шамхал" 110/35/10 кВ |  |  | РД, Кумторкалинский район | с. Коркмаскала |  |  | CЕ 303 S31543 | 01188015307038 | 80 | 353.1 | 353.1 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000002 | Энергоснабжение | ООО "Электрон" | 0550051000206 | Прочие потребители | ООО "ЮГАГРОХОЛДИНГ" |  |  | ПС "КПФ" 35/10 кВ |  |  | г.Махачкала | пос. Красноармейск |  |  | СЕ 303 S31 | 011880153070338 | 160 | 8402.243 | 8402.243 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000003 | Энергоснабжение | ООО "Электрон" | 0550051000206 | Прочие потребители | ООО "ЮГАГРОХОЛДИНГ" |  |  | ПС "Шамхал" |  |  | г.Махачкала | пос. Красноармейск |  |  | NP73E.3-14-1 | 04608477 | 80 | 2189.74 | 2189.74 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000004 | Энергоснабжение | ООО "Электрон" | 0550051000206 | Прочие потребители | ООО "ЮГАГРОХОЛДИНГ" |  |  | ПС "КПФ" 35/10 кВ |  |  | г.Махачкала | пос. Красноармейск |  |  | Меркурий 230 AR-02 R | 44111070 | 1 | 35120 | 35120 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000005 | Энергоснабжение | ООО "Электрон" | 0550051000003 | Прочие потребители | ЗАО "СЕПАРАТОР" |  |  | Компас |  |  | г. Махачкала | Ул. Сепараторная 1 |  |  | Меркурий 230 AR-03R | 26055613 | 80 | 10204.45 | 10204.45 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000006 | Энергоснабжение | ООО "Электрон" | 0550051000061 | Прочие потребители | ООО "ИТЦ "Горные ресурсы" |  |  | Пс 110 кВ "Новая" |  |  | г.Махачкала | ул.Ирчи Казака, 40 |  |  | Меркурий 230 | 38574135 | 200 | 2135.75 | 2135.75 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000007 | Энергоснабжение | ООО "Электрон" | 0550053000278 | Прочие потребители | Гаджимургучов Камиль Алиевич |  |  | ПС "Авиагрегат" 35/6 кВ |  |  | г. Махачкала | ул. Сергокалинская, 30 |  |  | ЦЭ6803В ЭР32 | 011552160590828 | 1 | 14204 | 14204 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000008 | Энергоснабжение | ООО "Электрон" | 0550053000306 | Прочие потребители | ИП Шарабудинов Арсен Махмутилович |  |  | ПС "Авиаагрегат" 35/6 кВ |  |  | г. Махачкала, | ул.Ирчи Казака, дом 37 |  |  | Меркурий 230 | 26087472 | 40 | 53352.02 | 53352.02 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000009 | Энергоснабжение | ООО "Электрон Энерго" | 0550053000307 | Прочие потребители | Шейх Мустафа Ахмед Абдула |  |  | ПС "Авиагрегат" 35/6 кВ |  |  | г. Махачкала, | ул.Ирчи-Казака, д.103 |  |  | Меркурий 230AR-02 | 28832610 | 1 | 797665 | 797665 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000010 | Энергоснабжение | ООО "Электрон Энерго" | 0550053000307 | Прочие потребители | Шейх Мустафа Ахмед Абдула |  |  | ПС "Авиагрегат" 35/6 кВ |  |  | г. Махачкала, | ул.Ирчи-Казака, д.103 |  |  | Меркурий 230AR-02 | 33040043 | 60 | 1415.5 | 1415.5 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000011 | Энергоснабжение | ООО "Электрон Энерго" | 051Л053000001 | Прочие потребители | ИП Гусейнов Эдвин Керимович |  |  | ПС "Новая" 110/35/6 кВ |  |  | г. Махачкала | ул. Ярагского, 71 литер "А" |  |  | Меркурий 230 AR-02R | 44111069 | 1 | 306 | 306 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000012 | Энергоснабжение | ООО "Электрон Энерго" | 051Л051000008 | Прочие потребители | ООО "СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА" |  |  | ПС "Новая" 110/35/6 кВ |  |  | г. Махачкала | ул. Ярагского, д. 71 |  |  | Меркурий 230 AR-02R | 28832407 | 1 | 193947 | 193947 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000013 | Энергоснабжение | ООО "Электрон Энерго" | 051Л051000009 | Прочие потребители | ЗАО "ТК МАГНИТ" |  |  | ПС "Новая" 110/35/6 кВ |  |  | г. Махачкала | ул. И. Казака, д. 31 |  |  | Меркурий 230 AR-02R | 44111066 | 1 | 70038.31 | 70038.31 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000014 | Энергоснабжение | ООО "Электрон Энерго" | 0510053000004 | Прочие потребители | ИП Алиев Руслан Алиевич |  |  | ПС "Шамхал" 110/35/10 кВ |  |  | Кумторкалинский район | п. Тюбе |  |  | Матрица | 4608870 | 30 | 1461 | 1461 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000015 | Энергоснабжение | ООО "Электрон Энерго" | 0510061000001 | Прочие потребители | ЖСК "ТЕПЛЫЙ" |  |  | ПС "ЗТМ" 110/6 кВ |  |  | г. Каспийск | микр. №8 |  |  | CE 303 S31 543 | 011380153070455 | 40 | 25237.776 | 25237.776 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000016 | Энергоснабжение | ООО "Электрон Энерго" | 051Л053000033 | Прочие потребители | Якубов Магомедрасул Дадаевич |  |  | ПС "Новая" 110/35/6 кВ |  |  | г. Махачкала | ул. Ирчи-Казака, д. 31 |  |  | CE 303 S31 543 | 011880153070359 | 60 | 1760.244 | 1760.244 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000017 | Энергоснабжение | ООО "Электрон Энерго" | 051С053000035 | Прочие потребители | ИП Магомедов Руслан Андреевич (Визаж) |  |  | ПС "Новая" 110/35/6 кВ |  |  | г. Махачкала | ул. Ярагского, д. 71, литер "А" |  |  | ЦЭ 6803 ВЭР 32 | 011355163200504 | 80 | 5173.34 | 5173.34 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000018 | Энергоснабжение | ООО "Электрон Энерго" | 051С053000035 | Прочие потребители | ИП Магомедов Руслан Андреевич (Визаж) |  |  | ПС "Новая" 110/35/6 кВ |  |  | г. Махачкала | ул. Ярагского, д. 71, литер "А" |  |  | ЦЭ 6803 ВЭР 32 | 011355163200684 | 80 | 2410.43 | 2410.43 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000019 | Энергоснабжение | ООО "Электрон Энерго" | 051Л053000036 | Прочие потребители | ИП Насрудинов Насрудин Бадрудинович |  |  | ПС "Новая" 110/35/6 кВ |  |  | г. Махачкала | ул. Ирчи Казака, уч. 49 |  |  | СКАТ 302М/1 - 5(7,5) Т П | 4043260004292 | 60 | 5846.9 | 5846.9 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000020 | Энергоснабжение | ООО "Электрон Энерго" | 0510053000038 | Прочие потребители | ИП Мазгаров Магомеднур Камилович |  |  | Компас |  |  | г. Махачкала | Ул. Сепараторная 2 |  |  | Меркурий 230 AR-03R | 25489722 | 200 | 3487.92 | 3487.92 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000021 | Энергоснабжение | ООО "Электрон Энерго" | 055Л053000349 | Прочие потребители | ИП Газиева Зухра Багаутдиновна |  |  | ПС "Авиагрегат" 35/6 кВ |  |  | г. Махачкала | ул. Ирчи Казака, д.41 "А" |  |  | CE 303 S31 503 | 11872153070062 | 1200 | 648.2977 | 648.2977 | [7 empty] | СН2
1 | 05 | DS0101OR0000022 | Энергоснабжение | ООО "Электрон Энерго" | 510053000039 | Прочие потребители | Гасанов Гаджимурад Гасанович |  |  | ПС "Авиаагрегат" 35/6 кВ |  |  | г. Махачкала | ул. Ирчи Казака, дом 37, ЗУ-1 |  |  | Меркурий 230 | 34715836 | 30 | 12660.9 | 12660.9 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000023 | Энергоснабжение | Филиал ПАО "Россети СК"-"Дагэнерго" | 11051-138-Ц | Прочие потребители | ОАО"Сбербанк России" |  |  | Авиаагрегат 35/6 |  |  | г. Махачкала | г.Махачкала, ул. Ирчи-Казака |  |  | Меркурий 230 | 15740494 | 30 | 27618.35 | 27618.35 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000024 | Энергоснабжение | Филиал ПАО "Россети СК"-"Дагэнерго" | 051323000250 | Прочие потребители | Казанатов Рашидбек Гаирбекович |  |  | Авиаагрегат 35/6 |  |  | г. Махачкала | г.Махачкала, ул. Ирчи-Казака |  |  | Меркурий 230 ART-02 | 45967505-22 | 1 | 48262 | 48262 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000025 | Энергоснабжение | Филиал ПАО "Россети СК"-"Дагэнерго" | 051323000251 | Прочие потребители | Хайбулаев Сурхай Магомедович |  |  | Авиаагрегат 35/6 |  |  | г. Махачкала | г.Махачкала, ул. Ирчи-Казака |  |  | Меркурий 230 AR-02 | 26943298-16 | 1 | 267749 | 267749 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000026 | Энергоснабжение | Филиал ПАО "Россети СК"-"Дагэнерго" | 0501322000170 | Прочие потребители | ПСЧ-13 ФГКУ и ПСО по РД |  |  | РУ-0,4кВ, ТМ-630/10/0,4 |  |  | г. Махачкала | пр.Акушинского,30д |  |  | ЦЭ6803В | 011554128336503 | 1 | 238301.11 | 238301.11 | [7 empty] | СН2
1 | 05 | DS0101OR0000027 | Энергоснабжение | Филиал ПАО "Россети СК"-"Дагэнерго" | 0501292000013 | Прочие потребители | ДОУ "Аленушка" |  |  | ЗТМ 110/35/6 |  |  | г. Каспийск | ул. Кизилюртовская, д. 3 |  |  | Каскад 310 МТ | 201012448593 | 60 | 8645.8 | 8645.8 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000028 | Энергоснабжение | Филиал ПАО "Россети СК"-"Дагэнерго" | 15120032 | Прочие потребители | ООО УК КАСПИЙ |  |  | ЗТМ 110/35/6 |  |  | г. Каспийск |  |  |  | Матрица | 4608233 | 200 | 12468.03 | 12468.03 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000029 | Энергоснабжение | Филиал ПАО "Россети СК"-"Дагэнерго" | 1530072 | Прочие потребители | ООО "Дагснаб" |  |  | ПС 35/10 кВ Согратль |  |  | г. Махачкала | п. Караман на берегу МЧС |  |  | Матрица NP 73E 3-14-1 | 4609178 | 30 | 15300.19 | 15300.19 | [7 empty] | СН2
1 | 05 | DS0101OR0000030 | Энергоснабжение | Филиал ПАО "Россети СК"-"Дагэнерго" | 15300668 | Прочие потребители | Б/О Сулак |  |  | ПС 35/10 "Полигон Солнце" |  |  | г. Махачкала | Караман 3, Сулакское лес-во |  |  | NP73E3-14-1 | 4609044 | 60 | 6966.93 | 6966.93 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000031 | Энергоснабжение | Филиал ПАО "Россети СК"-"Дагэнерго" | 501291000335 | Прочие потребители | Магомедов Магомед Казибегович (Ген.директор) МАГМА |  |  | ПС Махачкала 110 |  |  | г.Махачкала | пр-т Казбекова 306 |  |  | Меркурий 230 | 42648790 | 20 | 5169.08 | 5169.08 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000032 | Энергоснабжение | Филиал ПАО "Россети СК"-"Дагэнерго" | 052400307916 | Прочие потребители | ИП Адамов Бейбулат Жаншахович |  |  | ПС 35/10 "Полигон Солнце" |  |  | р-н Новолакский | с. Новочуртах |  |  | Матрица | 04608228 | 30 | 1875.36 | 1875.36 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000033 | Энергоснабжение | Филиал ПАО "Россети СК"-"Дагэнерго" | 15230010 | Прочие потребители | Капиталстрой(ЖСК) |  |  | ПС Точная Механика |  |  | г. Каспийск | ленина 20 |  |  | NP73E.3-14-1 | 4609337 | 80 | 2271.77 | 2271.77 | [7 empty] | СН2
1 | 05 | DS0101OR0000034 | Энергоснабжение | Филиал ПАО "Россети СК"-"Дагэнерго" |  | Прочие потребители | ПАО "Вымпелком" |  |  | Компас |  |  | г. Махачкала | ул. Перова 11 |  |  | Меркурий 230 AR-01R R | 31688708 | 1 | 39500 | 39500 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000035 | Энергоснабжение | Филиал ПАО "Россети СК"-"Дагэнерго" |  | Прочие потребители | АНО "Городская клиническая больница" №3 |  |  | Компас |  |  | г. Махачкала | Ул. Сепараторная 161 |  |  | Энергомера СЕ 303 S31 543 | 11880153070431 | 100 | 6711.716 | 6711.716 | [7 empty] | СН2
1 | 05 | DS0101OR0000036 | Энергоснабжение | Филиал ПАО "Россети СК"-"Дагэнерго" |  | Прочие потребители | ИП Магомедов Сулейман Насруллаевич |  |  | ПС "Халимбекаул" 35/10 кВ |  |  | РД, Буйнакский район | с.Кафыр-Кумух |  |  | Меркурий 230 | 48069177 | 200 | 14.93 | 14.93 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000037 | Энергоснабжение | Филиал ПАО "Россети СК"-"Дагэнерго" |  | Прочие потребители | ИП Насруллаев Запир Усеевич |  |  | ПС "Восточная" 110/10 |  |  | г. Махачкала, | проспект Амет-Хана Султана, 5-й км, район ДСК |  |  | СЕ 303 S31 | 011880153070619 | 200 | 1231.969 | 1231.969 | [7 empty] | СН2
1 | 05 | DS0101OR0000038 | Энергоснабжение | Филиал ПАО "Россети СК"-"Дагэнерго" |  | Прочие потребители | ООО "НПО "ШЗЖБИ" |  |  | ПС "Шамхал" 110/35/10 кВ |  |  | Кумторкалинский р-он | пос. Тюбе |  |  | NP73E | 04607909 | 120 | 2237.52 | 2237.52 | [7 empty] | СН2
1 | 05 | DS0101OR0000039 | Энергоснабжение | Филиал ПАО "Россети СК"-"Дагэнерго" |  | Прочие потребители | ООО "ЮГАГРОХОЛДИНГ" |  |  | ПС 35/6 кВ "Ленинкент" |  |  | г. Махачкала | пос. Ленинкент, трасса М-29 |  |  | NP73E.3-14-1 | 04609164 | 20 | 1090.3 | 1090.3 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000040 | Энергоснабжение | Филиал ПАО "Россети СК"-"Дагэнерго" |  | Прочие потребители | ООО "Арсенал" |  |  | ПС "Приозерная" 110/35/10 кВ |  |  | г. Махачкала | Степной поселок |  |  | NP73E.3-14-1 | 4608958 | 40 | 35339.39 | 35339.39 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000041 | Энергоснабжение | Филиал ПАО "Россети СК"-"Дагэнерго" |  | Прочие потребители | ИП Багандов Магомедали Хабибулахович |  |  | ПС "ГПП" |  |  | г. Махачкала | пр. И. Шамиля, 5 |  |  | Меркурий 234 ARTM-02PB | 32932896 | 200 | 20687.6 | 20687.6 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000042 | Энергоснабжение | Филиал ПАО "Россети СК"-"Дагэнерго" |  | Прочие потребители | ООО "Галакси" |  |  | ПС "Приозерная" 110/35/6 кВ |  |  | г.Махачкала | ул. М.Азизова, 5"А" |  |  | NP7ЗE.З-14-1 | 04609177 | 120 | 8348.76 | 8348.76 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000043 | Энергоснабжение | Филиал ПАО "Россети СК"-"Дагэнерго" |  | Прочие потребители | ПАО "Вымпелком" |  |  | ПС 110/35/6 кВ "Рассвет" |  |  | Карабудахкентский р-он | Ст. "Парус" |  |  | Энергомера СЕ 303 | 009113163139876 | 1 | 1118 | 1118 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000044 | Услуги по передаче | Прямые потребители |  | Прочие потребители | АО «Торговый дом «Содружество» |  |  | Авиаагрегат 35/6 |  |  | Махачкала | ул. Ирчи-Казака |  |  | ЦЭ6850В | 214680 | 1000 | 9317.923 | 9317.923 | [7 empty] | СН1
1 | 05 | DS0101OR0000045 | Услуги по передаче | Прямые потребители |  | Прочие потребители | ООО "Караван" |  |  | Авиаагрегат 35/6 |  |  | Махачкала | ул. Ирчи-Казака |  |  | ЦЭ6850В | 89872611 | 1000 | 21487.39 | 21487.39 | [7 empty] | СН1
1 | 05 | DS0101OR0000046 | Услуги по передаче | Прямые потребители |  | Прочие потребители | ООО "Караван" |  |  | Авиаагрегат 35/6 |  |  | Махачкала | ул. Ирчи-Казака |  |  | ЦЭ6850В | 80022294 | 1000 | 28234.3 | 28234.3 | [7 empty] | СН1
1 | 05 | DS0101OR0000047 | Услуги по передаче | Прямые потребители |  | Прочие потребители | ИП Агалханов З.О. |  |  | Авиаагрегат 35/6 |  |  | Махачкала | ул. Ирчи-Казака, 37 |  |  | Меркурий 230 | 23955757 | 60 | 14119.67 | 14119.67 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000048 | Услуги по передаче | Прямые потребители |  | Прочие потребители | ИП Агалханов З.О. |  |  | Авиаагрегат 35/6 |  |  | Махачкала | ул. Ирчи-Казака, 37 |  |  | Меркурий 230 | 23986296 | 60 | 8124.39 | 8124.39 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000049 | Услуги по передаче | Прямые потребители | 501321000085 | Прочие потребители | ОАО Авиаагрегат | [12 empty] | 151611 | 151611 | [5 empty] | 73027 |  | СН1
1 | 05 | DS0101OR0000050 | Услуги по передаче | Прямые потребители |  | Прочие потребители | ООО "КАСПИЙ" |  |  | ПС 110/6 кВ "Рассвет" |  |  | р-н Карабудахкентский | Рекреационная зона побережья Каспийского моря |  |  | МИРТЕК-32-РУ-W31 | 5180242033906 | 200 | 8539.033 | 8539.033 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000051 | Услуги по передаче | Прямые потребители |  | Прочие потребители | ООО "КАСПИЙ" |  |  | ПС 110/6 кВ "Рассвет" |  |  | р-н Карабудахкентский | Рекреационная зона побережья Каспийского моря |  |  | NP73E | 04608933 | 160 | 16788.98 | 16788.98 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000052 | Услуги по передаче | Прямые потребители |  | Прочие потребители | ООО "КАСПИЙ" |  |  | ПС 110/6 кВ "Рассвет" |  |  | р-н Карабудахкентский | Рекреационная зона побережья Каспийского моря |  |  | МИРТЕК-32-РУ-W31 | 51802420033825 | 80 | 22545.222 | 22545.222 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000053 | Услуги по передаче | Прямые потребители |  | Прочие потребители | ООО "КАСПИЙ" |  |  | ПС 110/6 кВ "Рассвет" |  |  | р-н Карабудахкентский | Рекреационная зона побережья Каспийского моря |  |  | NP73E.3-14-1 | 4608498 | 160 | 12927.09 | 12927.09 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000054 | Энергоснабжение | ООО "Каспэнергосбыт" | 982 | Прочие потребители | ООО "Заготсервис (торговая база) Саадулаев А.К. |  |  | ГПП "ЗТМ" 110/6 |  |  | г. Каспийск | пр. Насрутдирнова в районе развилки "Джами" |  |  | Меркурий 233 ART-02 | 4424229 | 1 | 800944 | 800944 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000055 | Энергоснабжение | ООО "Каспэнергосбыт" | 0550093000005 | Прочие потребители | Алиев Махач Шамильевич (Арбат) |  |  | ГПП "ЗТМ" |  |  | г. Каспийск | пр. А. Султана, 21 (рядом с тер-ей АО "Каспий-Лада") |  |  | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 36710086-19 | 60 | 14257.27 | 14257.27 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000056 | Энергоснабжение | ООО "Каспэнергосбыт" | 3062 | Прочие потребители | ООО УК "АРСИ Комфорт" |  |  | ПС ГПП-ЗТМ 110/6 |  |  | г. Каспийск, | ул. Кавказская 31 |  |  | Меркурий 230 | 38590396 | 300 | 12184.84 | 12184.84 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000057 | Энергоснабжение | ООО "Электрон" |  | Прочие потребители | Джапарова Раиса Александровна (Рынок Ирчи) |  |  | ПС " Авиаагрегат" |  |  | г.Махачкала | пр. Гамидова, 49 |  |  | Меркурий AR 230-00 R | 38635133 | 1200 | 204.39 | 204.39 | [7 empty] | СН1
1 | 05 | DS0101OR0000058 | Энергоснабжение | ООО "ПрофСервисТрейд" | 2020-02/МТСЭ/ДКП.ДАГ | Прочие потребители | РО по РД Кавказского филиала ПАО "Мегафон" |  |  | ПС "Рассвет" 110/35/6 кВ |  |  | в зоне побережья Каспийского моря |  |  |  | Меркурий -230 | 38586059 | 1 | 24203.0951 | 24203.0951 | [7 empty] | СН-2
1 | 05 | DS0101OR0000059 | Энергоснабжение | ООО "ПрофСервисТрейд" | 2020-02/МТСЭ/ДКП.ДАГ | Прочие потребители | ООО "МТС ЭНЕРГО" |  |  | ПС "Компас" 110/10 кВ |  |  | г.Махачкала | Перова | 11 |  | СЕ 303 | 009226139242524 | 1 | 158320 | 158320 | [7 empty] | СН-2
1 | 05 | DS0101OR0000060 | Энергоснабжение | ООО "Электрон" прямой | 550051000297 | Прочие потребители | ЖСК "ТРИ ДВОРЦА" |  |  | ПС "Авиаагрегат" 35/6 кВ |  |  | г. Махачкала | тупик Сергокалинский, 2-й, 6 |  |  | Каскад 3МТWV 31-AO | 1161207605693 | 200 | 1186.16 | 1186.16 | [7 empty] | НН(ПНГ)
1 | 05 | DS0101OR0000061 | Энергоснабжение | ООО "Электрон" прямой | 550051000297 | Прочие потребители | ЖСК "ТРИ ДВОРЦА" |  |  | ПС "Авиаагрегат" 35/6 кВ |  |  | г. Махачкала | тупик Сергокалинский, 2-й, 6 |  |  | Каскад 3МТWV 31-AO | 1161207605689 | 200 | 1676.54 | 1676.54 | [7 empty] | НН(ПНГ)
1 | 05 | DS0101OR0000062 | Энергоснабжение | ООО "Электрон" прямой | 550051000334 | Прочие потребители | АО "ДАГСНАБ" (офис) |  |  | ПС "Новая" 110/35/6 кВ |  |  | г. Махачкала | ул. Ярагского, 71 |  |  | СКАТ 302 М | 4043260003954 | 40 | 9727.1 | 9727.1 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000063 | Энергоснабжение | ООО "Электрон" прямой | 550051000334 | Прочие потребители | АО "ДАГСНАБ" (магазин) |  |  | ПС "Новая" 110/35/6 кВ |  |  | г. Махачкала | ул. Ярагского, 71 |  |  | СЕ 303 | 011552162288538 | 1 | 27541.06 | 27541.06 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000064 | Энергоснабжение | ООО "Электрон" прямой | 550051000335 | Прочие потребители | ООО "Парус" |  |  | ПС "Рассвет" 110/35/6 кВ |  |  | Карабудахкентский район | Герей- тюз, прибрежная зона, ул. Береговая 1, уч. 3 |  |  | Меркурий 230 AR-03R | 28805756 | 60 | 21975.47 | 21975.47 | [7 empty] | НН
1 | 05 | DS0101OR0000065 | Энергоснабжение | ООО "Электрон" прямой | 055Л051000354 | Прочие потребители | ООО "ЭРЛАЙН" |  |  | ПС "Новая" 110/35/6 кВ |  |  | г. Махачкала | ул.Ярагского, 71 |  |  | ЦЭ 6803 ВЭР 32 | 011355147371189 | 40 | 28307.64 | 28307.64 | [7 empty] | НН